INFORME JUSTIFICATIVO

JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Programa: Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el Sector Ferroviario Medida 3: Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios existentes

Título del Proyecto:

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Versión 18/03/2016

# MODELO DE INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

Para la justificación de los requerimientos necesarios de la realización de las actuaciones, se remite al beneficiario a las bases de la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, aprobada en la Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 27 de octubre de 2015, del Consejo de Administración. (BOE nº299 del martes 15 de diciembre de 2015).

La redacción del informe justificativo seguirá el índice establecido en este documento y deberá responder, como mínimo, a los contenidos que se detallan en el mismo.

El documento deberá de estar suscrito, fechado y referenciado por técnico responsable de la entidad solicitante.

Además del informe justificativo, se deberá aportar, al menos, la documentación descrita en la base decimotercera, y en el apartado “7. Informe justificativo” de la Medida 3, dentro del Anexo I, del documento de Bases del Programa de Ayudas.

Decimotercera. Justificación de la actuación realizada.

1. La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones deberá realizarse ante el órgano instructor en un plazo máximo de (1) un mes contado a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la realización de la actuación. La justificación se realizará mediante escrito dirigido al Órgano Instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente documentación:

a) Justificación documental de la realización de las actuaciones con el contenido mínimo que figura en el anexo I para cada medida y tipología de actuación.

b) Copia de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, de las partidas del presupuesto presentado en la solicitud como costes elegibles y realizadas para llevar a cabo la inversión objeto de ayuda.

Se aportará relación de la inversión y costes elegibles desglosados por provincia y Comunidad Autónoma a la que corresponda la ejecución de la medida.

Las facturas deberán ser detalladas e incluir, suficientemente identificados, los conceptos e importes correspondientes a las actuaciones objeto de ayuda. Los conceptos que figuren en las facturas deberán corresponderse con los que figuren en el presupuesto presentado en la solicitud de ayuda dentro de la Memoria descriptiva a la que se refiere el apartado 4.d. de la base décima, y que habrá servido para realizar la valoración técnica de las solicitudes y sobre el que se habrá emitido la resolución.

Asimismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y relacionables con las facturas aportadas.

El IDAE no admitirá como justificación de las actuaciones realizadas, actuaciones, facturas o pagos que no respondan a estos requerimientos.

Dado que estas ayudas tienen como finalidad incentivar la realización de actuaciones, éstas deben haberse iniciado después de la fecha de registro de la solicitud correspondiente a que se refiere la base décima, apartado 6; por lo que no se considerará elegible ningún coste que haya sido facturado al beneficiario con anterioridad a esa fecha.

Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a los plazos de justificación determinados en las presentes bases, no aceptándose pagos en metálico. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste, el concepto abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten, el beneficiario debe figurar como emisor del pago. En caso de no aparecer el emisor del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre el emisor del pago, destinatario del pago, fecha e importe.

En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de finalización de los plazos de justificación correspondientes previstos en las bases, sólo se admitirán como objeto de ayuda aquéllos realizados de la siguiente forma:

– Cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario.

– Cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el que lo admita como forma de pago.

– Pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el que lo admita como forma de pago.

– Letra de cambio, aceptada.

– Carta de crédito irrevocable confirmado o crédito documentario irrevocable.

c) Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia, en su caso, del importe de la ayuda. El beneficiario debe ser titular del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda.

En relación a la justificación documental prevista en el apartado 1.a de la base decimotercera (Justificación de la actuación realizada), el Anexo I contempla lo siguiente para la Medida 3 de “Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios existentes”:

La Justificación documental contendrá un informe justificativo, cuyo modelo estará disponible en la web del IDAE www.idae.es, que contendrá, como mínimo, los siguientes apartados:

– Identificación del beneficiario de la ayuda.

– Identificación de la actuación.

– Identificación y descripción de la empresa responsable de la realización de las actuaciones

– Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la actuación correspondiente.

– Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, para la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

– Copia del certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el RITE, en el caso de las actuaciones sobre instalaciones térmicas de los edificios.

– Copia del certificado de la instalación finalizada, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando proceda en el caso de la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

– Copia del certificado de la instalación finalizada, de acuerdo con el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente en el caso de las actuaciones sobre aparatos de elevación.

– Copia del acta de recepción.

– Certificado firmado por el técnico titulado competente autor del Proyecto o, en su defecto, el Director de Obra o, en su caso, el instalador autorizado autor de la Memoria Técnica de Diseño de la actuación ejecutada, en el que se indiquen los consumos energéticos anuales antes y después de la actuación, y la justificación del ahorro de energía final.

– Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, suscrito por técnico competente, en el que se acredite la mejora mínima de 1 letra en su calificación energética, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año) registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

– Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda, emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, para el ejercicio de su actividad en el campo reglamentario de la edificación o por entidad de control habilitada para el campo reglamentario de las instalaciones térmicas reguladas por la Ley 21/1992, de Industria y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, en la especialidad o especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza de la actuación.

– Reportaje fotográfico que permita comparar la situación final con la situación de partida, y plano de situación.

INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios existentes.

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA AYUDA

- Nombre / Razón Social:

- Actividad del Solicitante:

- Actividad Industrial (CNAE):

- Dirección del solicitante:

- Provincia del solicitante:

- Comunidad Autónoma del solicitante:

- C.P. del solicitante:

- NIF:

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

## TIPO DE ACTUACIÓN ELEGIBLE:

|  |  | ( |
| --- | --- | --- |
| Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los sistemas y equipos de las instalaciones térmicas de los edificios existentes (calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y ventilación). Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la iluminación interior de los edificios existentes. Actuaciones sobre instalaciones de transporte y otros equipamientos (ascensores, escaleras y cintas mecánicas, rampas, tornos, máquinas dispensadoras, etc.) |  |  |

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

(

Actuación contemplada en el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara).

Actuación NO contemplada en el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara)

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN REALIZADA

Contempla la descripción del alcance de la actuación realizada, y la alteración de uno o varios de los siguientes elementos: envolvente térmica (cerramientos opacos, huecos, etc.), equipos y sistemas de las instalaciones térmicas o de iluminación interior, u otros equipamientos.

Se detallaran los parámetros característicos de los elementos modificados tras la intervención, que logren un incremento en la mejora de la eficiencia energética del edificio o la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos, junto a la justificación del ahorro energético previsto.

Deberá contener, como mínimo, una descripción relativa a los siguientes apartados:

## DESCRIPCIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO REFORMADO (SI APLICA)

Composición de los cerramientos opacos o huecos, de la parte reformada, indicando su composición, materiales y espesores, y aquellos parámetros característicos conocidos (o estimados) de especial relevancia.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA AFECTADA, EN SU ESTADO REFORMADO (SI APLICA)

Descripción general de la instalación térmica afectada, en su estado reformado, indicando sus funciones, destinatarios, y características de funcionamiento.

Descripción detallada de los parámetros característicos de los elementos reformados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR AFECTADA, EN SU ESTADO REFORMADO (SI APLICA)

Descripción general de la instalación de iluminación interior afectada, en su estado reformado, indicando sus funciones, destinatarios, y características de funcionamiento, y si dispone de sistemas de regulación y control del nivel de iluminación.

Descripción detallada de los parámetros característicos de los elementos reformados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación. En particular, como mínimo se detallará el número de elementos afectados, la potencia unitaria instalada, y el tipo de tecnología.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE U OTROS EQUIPAMIENTOS EN SU ESTADO REFORMADO (SI APLICA)

Descripción general de la instalación afectada, en su estado reformado, indicando sus funciones y características de funcionamiento, junto a aquellos parámetros característicos de los elementos afectados, en su estado reformado, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

## DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN UNA VEZ EJECUTADA LA ACTUACIÓN

Se indicarán las condiciones normales de explotación y la definición de parámetros característicos de influencia, una vez ejecutada la actuación.

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos.

## DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN

Se describirán los pasos seguidos, las herramientas e hipótesis de cálculo empleadas, que justifiquen los resultados obtenidos.

En el caso de actuaciones sobre la iluminación interior, se deberá marcar la siguiente casilla:

(

Declaro que en la definición de la propuesta objeto de ayudas, se ha tenido en cuenta la normativa vigente, en particular los requisitos de eficiencia energética establecidos en los Documentos Básicos de Ahorro de Energía DBHE del CTE.

## BALANCE ANUAL, EN TÉRMINOS ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS, DEL CONSUMO DE ENERGÍA DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN, Y PORCENTAJE DE AHORRO ALCANZADO

Para las condiciones finales de explotación, indicar el consumo de energía anual una vez ejecutada la actuación, el impacto económico para el solicitante, y el retorno simple de la inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda solicitada al programa, desglosado adecuadamente.

Para ello, se procederá de la siguiente manera:

- Cuando sea de aplicación el Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara):

- Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente.

En los edificios a los que sea de aplicación el Real Decreto 235/2012 de certificación de la eficiencia energética, el ahorro energético obtenido por la medida se calculará mediante cualquiera de los programas informáticos oficiales de calificación de eficiencia energética, que se encuentren registrados como documentos reconocidos en el registro general de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética adscrito a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Cualquier actuación que conduzca a un ahorro energético justificable, pero no considerado por los programas oficiales de certificación de forma directa, se podrá calcular según los criterios establecidos en el anexo V de la Directiva 2012/27/UE y se justificará mediante los cálculos y documentos necesarios. Este documento se adjuntará a la certificación energética del edificio con el que se calcula el ahorro de energía final de la mejora.

El responsable de la certificación del ahorro energético obtenido por la medida será el técnico competente que regula el artículo 1, apartado p, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

- Consumo de energía final del edificio reformado (estimado, conforme a lo indicado en el apartado 4) de las Bases reguladoras del Programa de ayudas).

- Consumo de energía final de la instalación afectada, en su estado reformado, (estimado, cuando se pueda determinar de forma aislada al resto del edificio)

- Coste anual de las fuentes de energía empleadas, en el estado reformado, total para todo el año anterior, y unitario por unidad de consumo, y, en caso de que se pueda desglosar, coste energético anual de la instalación afectada, en su estado reformado.

- Retorno simple de la inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda solicitada al programa.

- Cuando no sea de aplicación el Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara):

- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes: deben reducir como mínimo un 30% la demanda térmica de calefacción y refrigeración del edificio. Para justificar este ahorro en energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los sistemas y equipos de las instalaciones térmicas de los edificios: deben justificar un ahorro mínimo del 30% del consumo de energía final respecto a la situación inicial. Para justificar este ahorro de energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la Iluminación interior de los edificios existentes: deben justificar un ahorro mínimo del 30% en el consumo de energía final de iluminación respecto a la situación inicial. Para justificar este ahorro de energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Actuaciones sobre instalaciones de transporte y otros equipamientos: deben justificar un ahorro mínimo del 50% en el consumo de energía final de estos usos respecto a la situación inicial. Para justificar este ahorro en energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Consumo de energía final del edificio en su estado reformado (Estimado. Se deberá acompañar de un estudio energético o auditoría que respalde esta información). Para casos distintos a actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes.

- Consumo de energía final de la instalación afectada, en su estado reformado (Estimado, cuando se pueda determinar de forma aislada al resto del edificio. Se deberá acompañar de un estudio energético o auditoría que respalde esta información). Para casos distintos a actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes.

- Coste anual de las fuentes de energía empleadas, en el estado reformado, total para todo el año anterior, y unitario por unidad de consumo, y, en caso de que se pueda desglosar, coste energético anual de la instalación afectada, en su estado reformado.

- Retorno simple de la inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda solicitada al programa.

- Porcentaje de mejora de la eficiencia energética, obtenido conforme se indica en las Bases Reguladoras del programa de ayudas

Se hará referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de energía final imputable a la actuación, debiendo referirse a valores anuales.

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos.

Se debe presentar una tabla resumen de los resultados alcanzados similar al modelo propuesto a continuación:

| Actuación elegible / tipo de instalación afectada | Consumo anual de energía final antes de la intervención (kWh) -del edificio- | Consumo anual de energía final después de la intervención (kWh) –del edificio- | Consumo anual de energía final de la instalación afectada antes de la intervención (kWh) | Consumo anual de energía final de la instalación afectada después de la intervención (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## OTROS DATOS DE CARÁCTER ESTADÍSTICO

Según el caso, en función del tipo de instalación mejorada, se deberá proporcionar la siguiente información. Si no aplica, indicar “NA”:

- Número de edificios objeto de las actuaciones

- Superficie de la envolvente térmica mejorada

- Potencia térmica total de las instalaciones de climatización (frío/calor) antes de las actuaciones (kW)

- Potencia térmica total de las instalaciones de climatización (frío/calor) después de las actuaciones (kW)

- Potencia térmica total de las instalaciones de ACS antes de las actuaciones (kW)

- Potencia térmica total de las instalaciones de ACS después de las actuaciones (kW)

- Potencia total de las instalaciones de ventilación antes de las actuaciones (kW)

- Potencia térmica total de las instalaciones de ventilación después de las actuaciones (kW)

- Potencia de las instalaciones de iluminación antes de la actuación (kW)

- Potencia de las instalaciones de iluminación después de la actuación (kW)

- Número de ascensores objeto de actuación

- Número de escaleras mecánicas/rampas objeto de actuación

- Metros lineales de cintas mecánicas objeto de actuación (m)

- Calificación energética antes de las actuaciones

- Calificación energética después de las actuaciones

## PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTES ELEGIBLES, INVERSIÓN ELEGIBLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APOYO ECONÓMICO SOLICITADO

El presupuesto estará desglosado por las distintas partidas de diseño, obra y suministros, y todas aquellas que permitan diferenciar claramente si un coste o inversión puede considerarse elegible, de acuerdo a la actuación ejecutada.

La información a proporcionar estará separada para cada provincia y Comunidad Autónoma a las que corresponda la ejecución de las medidas.

Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, en base a la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud.

Se propone el siguiente modelo de tabla-resumen para indicar los costes elegibles:

| Actuación elegible | Concepto (1) | Coste elegible (€) (2) |
| --- | --- | --- |
| Tales como: la elaboración, por el técnico competente, de los planes, auditorías energéticas o estudios necesarios para la implantación de las medidas los costes de montaje de las instalaciones, en su caso; los equipos, servicios, aplicaciones informáticas y materiales promocionales vinculados a la actuación. No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos. Podrá ser elegible el IVA soportado, siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación. El IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada. |

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA/S EMPRESA/S RESPONSABLE/S DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS

| Nombre / Razón Social: | Actividad | Sector Industrial (CNAE) | Dirección | Provincia | Comunidad Autónoma | Código Postal | NIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 4 |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Añadir filas en caso necesario.

En  xxxxxx,  a xx  de  xxxxx de 201x

Fdo.: xxxxxxxxxxxxxx

INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN EN SU ESTADO REFORMADO

INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

ANEXO 2 – FACTURAS ASOCIADAS A LA ACCIÓN

| Facturas asociadas a la acción: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEDIDO PROVEEDOR NIF Nº FACTURA FECHA FACTURA IMPORTE FACTURA (€) DESCRIPCIÓN IMPUTACIÓN (€) |

INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

ANEXO 3 – DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL INFORME JUSTIFICATIVO

| ( |  |
| --- | --- |

– Copia del Proyecto o Memoria Técnica de Diseño, firmado por un técnico titulado competente o por el instalador autorizado, según corresponda para la categoría de la actuación correspondiente.

– Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, para la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica

– Copia del certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el RITE, en el caso de las actuaciones sobre instalaciones térmicas de los edificios.

– Copia del certificado de la instalación finalizada, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando proceda en el caso de la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

– Copia del certificado de la instalación finalizada, de acuerdo con el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención firmado por el instalador autorizado y registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente en el caso de las actuaciones sobre aparatos de elevación.

– Copia del acta de recepción.

– Certificado firmado por el técnico titulado competente autor del Proyecto o, en su defecto, el Director de Obra o, en su caso, el instalador autorizado autor de la Memoria Técnica de Diseño de la actuación ejecutada, en el que se indiquen los consumos energéticos anuales antes y después de la actuación, y la justificación del ahorro de energía final.

– Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, suscrito por técnico competente, en el que se acredite la mejora mínima de 1 letra en su calificación energética, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año) registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

– Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda, emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, para el ejercicio de su actividad en el campo reglamentario de la edificación o por entidad de control habilitada para el campo reglamentario de las instalaciones térmicas reguladas por la Ley 21/1992, de Industria y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, en la especialidad o especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza de la actuación.

– Certificado que acredita los datos bancarios.

NOTA: Si no aplica, marcar “NA” en la casilla correspondiente.