MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa: Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el Sector Ferroviario Medida 3: Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios existentes

Título del Proyecto:

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Versión 11/1/2016

# MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES

En el presente modelo de memoria descriptiva se establece un único capítulo en el que se debe justificar la actuación elegible, que corresponda de las citadas en la medida 3 del Anexo I de las Bases, o la combinación de varias de ellas.

La redacción de la memoria seguirá el índice establecido en este documento y deberá responder, como mínimo, a los contenidos que se detallan en el mismo.

La memoria deberá de estar suscrita, fechada y referenciada por técnico responsable de la entidad solicitante.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios existentes.

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA

- Nombre / Razón Social:

- Actividad del Solicitante:

- Actividad Industrial (CNAE):

- Dirección del solicitante:

- Provincia del solicitante:

- Comunidad Autónoma del solicitante:

- C.P. del solicitante:

- NIF:

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

## TIPO DE ACTUACIÓN ELEGIBLE:

|  |  | ( |
| --- | --- | --- |
| Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los sistemas y equipos de las instalaciones térmicas de los edificios existentes (calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y ventilación). Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la iluminación interior de los edificios existentes. Actuaciones sobre instalaciones de transporte y otros equipamientos (ascensores, escaleras y cintas mecánicas, rampas, tornos, máquinas dispensadoras, etc.) |  |  |

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

(

Actuación contemplada en el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara).

Actuación NO contemplada en el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA (EDIFICIO / INSTALACIÓN EXISTENTE)

Contempla la descripción de aquellos elementos existentes de la situación de partida sobre lo que se vaya a actuar para mejorar su eficiencia energética: envolvente térmica (cerramientos opacos, huecos, etc.), equipos y sistemas de las instalaciones térmicas o de iluminación interior, u otros equipamientos.

Se detallaran los parámetros característicos de estos elementos, sobre los que se vaya a actuar, que logren un incremento en la mejora de la eficiencia energética del edificio o la instalación. La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

Deberá contener, como mínimo, una descripción relativa a los siguientes apartados:

### Descripción general de la situación actual

Consiste en una información de carácter general: emplazamiento del edificio, uso al que se destina, características técnicas, etc.

### Descripción de la envolvente térmica del edificio (si aplica)

Composición de los cerramientos opacos o huecos, de la parte a reformar en la situación existente, indicando su composición, materiales y espesores, y aquellos parámetros característicos conocidos (o estimados) de especial relevancia.

Descripción general de los cerramientos opacos o huecos, del resto del edificio, no afectados por la actuación de eficiencia energética, pero que afectan a la demanda energética del edificio.

### Descripción de la instalación térmica afectada (si aplica)

Descripción general de la instalación térmica afectada, indicando sus funciones, destinatarios, y características de funcionamiento.

Descripción detallada de los parámetros característicos de los elementos afectados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación. La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

### Descripción de la instalación de iluminación interior afectada (si aplica)

Descripción general de la instalación de iluminación interior afectada, indicando sus funciones, destinatarios, y características de funcionamiento, y si dispone de sistemas de regulación y control del nivel de iluminación.

Descripción detallada de los parámetros característicos de los elementos afectados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación. En particular, como mínimo se detallará el número de elementos afectados, la potencia unitaria instalada, y el tipo de tecnología. La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

### Descripción de la instalación de transporte u otros equipamientos (si aplica)

Descripción general de la instalación afectada, indicando sus funciones y características de funcionamiento, junto a aquellos parámetros característicos de los elementos afectados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

### Horarios de funcionamiento

Se indicarán las condiciones normales de explotación, en lo relevante al consumo de energía, en cuanto a horarios de funcionamiento y parámetros de consigna, relacionadas con el consumo de energía de la instalación.

Se indicará si existen periodos con condiciones especiales de funcionamiento a lo largo del año.

### Análisis económico energético de las instalaciones / elementos afectados.

Se aportará el balance económico y energético del edificio / instalación / equipamiento afectado, utilizando como referencia temporal un año completo.

- Cuando sea de aplicación el Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara):

- Certificado energético del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, suscrita por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

- Consumo de energía final del edificio existente (real)

- Consumo de energía final de la instalación afectada (real, cuando se pueda determinar de forma aislada al resto del edificio)

- Coste anual de las fuentes de energía empleadas, total para todo el año anterior, y unitario por unidad de consumo, y, en caso de que se pueda desglosar, coste energético anual de la instalación afectada.

- Cuando no sea de aplicación el Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara):

- Consumo de energía final del edificio existente (real)

- Consumo de energía final de la instalación afectada (real, cuando se pueda determinar de forma aislada al resto del edificio)

- Coste anual de las fuentes de energía empleadas, total para todo el año anterior, y unitario por unidad de consumo, y, en caso de que se pueda desglosar, coste energético anual de la instalación afectada.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA

Contempla la descripción del alcance de la actuación a realizar, y la alteración de uno o varios de los siguientes elementos: envolvente térmica (cerramientos opacos, huecos, etc.), equipos y sistemas de las instalaciones térmicas o de iluminación interior, u otros equipamientos.

Se detallaran los parámetros característicos de los elementos modificados tras la intervención, que logren un incremento en la mejora de la eficiencia energética del edificio o la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos, junto a la justificación del ahorro energético previsto.

Deberá contener, como mínimo, una descripción relativa a los siguientes apartados:

## DESCRIPCIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO REFORMADO (SI APLICA)

Composición de los cerramientos opacos o huecos, de la parte reformada, indicando su composición, materiales y espesores, y aquellos parámetros característicos conocidos (o estimados) de especial relevancia.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA AFECTADA, EN SU ESTADO REFORMADO (SI APLICA)

Descripción general de la instalación térmica afectada, en su estado reformado, indicando sus funciones, destinatarios, y características de funcionamiento.

Descripción detallada de los parámetros característicos de los elementos reformados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR AFECTADA, EN SU ESTADO REFORMADO (SI APLICA)

Descripción general de la instalación de iluminación interior afectada, en su estado reformado, indicando sus funciones, destinatarios, y características de funcionamiento, y si dispone de sistemas de regulación y control del nivel de iluminación.

Descripción detallada de los parámetros característicos de los elementos reformados, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación. En particular, como mínimo se detallará el número de elementos afectados, la potencia unitaria instalada, y el tipo de tecnología.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE U OTROS EQUIPAMIENTOS EN SU ESTADO REFORMADO (SI APLICA)

Descripción general de la instalación afectada, en su estado reformado, indicando sus funciones y características de funcionamiento, junto a aquellos parámetros característicos de los elementos afectados, en su estado reformado, cuya modificación implica una mejora de la eficiencia energética de la instalación.

La metodología seguida para la cuantificación del ahorro de energía, que se describa en los siguientes apartados, deberá demostrar que tiene en consideración la variación de dichos parámetros característicos.

## DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN PREVISTAS UNA VEZ EJECUTADA LA ACTUACIÓN

Se indicarán las condiciones normales de explotación previstas, y la definición de parámetros característicos de influencia.

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos.

## DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN

Se describirán los pasos seguidos, las herramientas e hipótesis de cálculo empleadas, que justifiquen los resultados obtenidos.

En el caso de disponer de auditorías o estudios energéticos relacionados, citar sus datos descriptivos y la fuente de información.

En el caso de actuaciones sobre la iluminación interior, se deberá marcar la siguiente casilla:

(

Declaro que en la definición de la propuesta objeto de ayudas, se ha tenido en cuenta la normativa vigente, en particular los requisitos de eficiencia energética establecidos en los Documentos Básicos de Ahorro de Energía DBHE del CTE..

## BALANCE ANUAL, EN TÉRMINOS ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS, DEL CONSUMO DE ENERGÍA DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN, Y PORCENTAJE DE AHORRO ESTIMADO

Para las condiciones previstas de explotación, indicar la previsión de consumo de energía anual una vez que haya sido ejecutada la actuación, el impacto económico para el solicitante, y el retorno simple de la inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda solicitada al programa, desglosado adecuadamente.

Para ello, se procederá de la siguiente manera:

- Cuando sea de aplicación el Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara):

- Certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio, firmado por un técnico competente.

En los edificios a los que sea de aplicación el Real Decreto 235/2012 de certificación de la eficiencia energética, el ahorro energético obtenido por la medida se calculará mediante cualquiera de los programas informáticos oficiales de calificación de eficiencia energética, que se encuentren registrados como documentos reconocidos en el registro general de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética adscrito a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Cualquier actuación que conduzca a un ahorro energético justificable, pero no considerado por los programas oficiales de certificación de forma directa, se podrá calcular según los criterios establecidos en el anexo V de la Directiva 2012/27/UE y se justificará mediante los cálculos y documentos necesarios, Este documento se adjuntará a la certificación energética del edificio con el que se calcula el ahorro de energía final de la mejora.

El responsable de la certificación del ahorro energético obtenido por la medida será el técnico competente que regula el artículo 1, apartado p, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

- Consumo de energía final del edificio reformado (estimado, conforme a lo indicado en el apartado 4) de las Bases reguladoras del Programa de ayudas).

- Consumo de energía final de la instalación afectada, en su estado reformado, (estimado, cuando se pueda determinar de forma aislada al resto del edificio)

- Coste anual de las fuentes de energía empleadas, en el estado reformado, total para todo el año anterior, y unitario por unidad de consumo, y, en caso de que se pueda desglosar, coste energético anual de la instalación afectada, en su estado reformado.

- Retorno simple de la inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda solicitada al programa.

- Cuando no sea de aplicación el Real Decreto 235/2013 (o aquel que lo sustituyera/modificara):

- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes: deben reducir como mínimo un 30% la demanda térmica de calefacción y refrigeración del edificio. Para justificar este ahorro en energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los sistemas y equipos de las instalaciones térmicas de los edificios: deben justificar un ahorro mínimo del 30% del consumo de energía final respecto a la situación actual. Para justificar este ahorro de energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la Iluminación interior de los edificios existentes: deben justificar un ahorro mínimo del 30% en el consumo de energía final de iluminación respecto a la situación actual. Para justificar este ahorro de energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Actuaciones sobre instalaciones de transporte y otros equipamientos: deben justificar un ahorro mínimo del 50% en el consumo de energía final de estos usos respecto a la situación actual. Para justificar este ahorro en energía final se deberá entregar una auditoría energética o estudio energético que lo demuestre.

- Consumo de energía final del edificio en su estado reformado (Estimado. Se deberá acompañar de un estudio energético o auditoría que respalde esta información). Para casos distintos a actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes.

- Consumo de energía final de la instalación afectada, en su estado reformado (Estimado, cuando se pueda determinar de forma aislada al resto del edificio. Se deberá acompañar de un estudio energético o auditoría que respalde esta información). Para casos distintos a actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios existentes.

- Coste anual de las fuentes de energía empleadas, en el estado reformado, total para todo el año anterior, y unitario por unidad de consumo, y, en caso de que se pueda desglosar, coste energético anual de la instalación afectada, en su estado reformado.

- Retorno simple de la inversión en base a los ahorros económicos generados sin considerar ninguna ayuda y con la ayuda solicitada al programa.

- Porcentaje de mejora de la eficiencia energética, obtenido conforme se indica en las Bases Reguladoras del programa de ayudas

Se hará referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de energía final imputable a la actuación, debiendo referirse a valores anuales.

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos.

## PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTES ELEGIBLES, INVERSIÓN ELEGIBLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APOYO ECONÓMICO SOLICITADO

El presupuesto estará desglosado por las distintas partidas de diseño, obra y suministros, y todas aquellas que permitan diferenciar claramente si un coste o inversión puede considerarse elegible.

La información a proporcionar estará separada para cada provincia y Comunidad Autónoma a las que corresponda la ejecución del proyecto.

Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, en base a la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud.

## PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN SERVICIO

La fecha de inicio que figure en la planificación, será posterior a la  fecha de registro de la solicitud de ayuda a que se refiere la base décima, apartado 6. En dicha planificación se incluirá tanto la planificación prevista de la convocatoria del procedimiento de contratación, como de la resolución del mismo y de la ejecución de las actuaciones y su puesta en servicio.

# CÁLCULO DE LA AYUDA SOLICITADA SEGÚN COSTE ELEGIBLE:

Para ello se considerará

  - Definición y determinación del coste del proyecto de referencia, según artículo 38 del Reglamento nº 651/2014, de 17/6/2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

  - Determinación de los ingresos netos generados por el proyecto en su vida útil para operaciones mayores de (1) un millón de euros, según el artículo 61 del Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.

## COSTE ELEGIBLE

Se indicará el coste elegible.

Coste directamente relacionado con el ahorro y eficiencia energética.

COSTE ELEGIBLE (€)

## COSTE DE LA INSTALACIÓN CONVENCIONAL EQUIVALENTE

Se calculará el coste de la instalación convencional equivalente.

Coste de un proyecto de referencia (con un mismo nivel de producción, pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía); es decir, la inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente.

En este apartado se deberá describir la instalación considerada como equivalente y justificar su coste. Para la justificación del coste de deberán aportar ofertas comerciales de los equipos y/o instalaciones por actuación que constituyen la inversión de referencia o justificación del coste de dicha inversión con parámetros objetivos y verificables.

## INGRESO NETO DEDUCIBLE

Se calculará como el valor actualizado de la diferencia entre los costes de explotación totales de la instalación en la situación inicial (de partida antes de ejecutar el proyecto) y los costes de explotación totales de la instalación en la situación prevista (tras la puesta en servicio del proyecto) todo ello, durante el periodo de vida útil del proyecto.

Para la determinación del valor del ingreso neto deducible se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Determinación y verificación de los beneficios de explotación inducidos:

- Por ahorro de energía térmica.

Se determinarán a partir de la diferencia de consumos de energía final térmica (tep/año) entre la situación de referencia y la situación prevista para cada una de las actuaciones que constituyen el proyecto así como los costes energéticos asociados.

- Por ahorro de energía eléctrica.

Se determinarán a partir de la diferencia de consumos de energía final eléctrica (MWh/año) entre la situación de referencia y la situación prevista para cada una de las actuaciones que constituyen el proyecto así como los costes energéticos asociados.

b) Determinación y verificación de los costes de explotación inducidos por la actuación:

- Operación y Mantenimiento.

- Seguros.

- Gastos variables adicionales inducidos por la actuación

c) Parámetros de cálculo:

- Tasa de descuento del 4 % en términos reales (sin inflación)

## COSTE SUBVENCIONABLE

Se indicará el coste subvencionable en dos supuestos.

- Aplicación de la normativa de ayudas de Estado.

El coste subvencionable se determinará como sigue:

Coste subvencionable 1= Coste elegible - Coste de la instalación convencional equivalente

- Aplicación de la normativa los reglamentos de FEDER.

En este caso, el coste subvencionable se determinará como sigue:

Coste subvencionable 2= Coste elegible - Ingreso neto deducible (para el caso de proyectos de inversión mayor de 1M€)

## LÍMITE DE AYUDA SOBRE COSTE SUBVENCIONABLE

- Por intensidad máxima resultante de la aplicación de la normativa de ayudas de Estado para actuaciones de eficiencia energética (art. 38, del reglamento nº 651/2014, de 17/6/2014) sobre el coste subvencionable)

El cálculo de la ayuda para cada una de las ubicaciones se determina teniendo en cuenta las intensidades máximas sobre el coste Subvencionable.

El cálculo de la ayuda se determinará con la siguiente ecuación:

Ayuda 1= Coste subvencionable 1 x %IMAXCCAA

Siendo %IMAXCCAA es la Intensidad máxima de la ayuda en función de la región donde radique el proyecto, conforme se indica a continuación.

La ayuda a otorgar a un proyecto estará limitada, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos o ayudas públicas, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE nº 651/2014, de 17 de junio 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado a los siguientes valores (dichos valores podrán ser modificados en caso de modificaciones en la normativa de aplicación). En consecuencia:

- La intensidad de la ayuda no deberá exceder del 30% de los costes subvencionables

- La intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 10 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a medianas empresas.

- La intensidad de ayuda podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales en el caso de las inversiones situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la UE, y en 5 puntos porcentuales en el caso de las situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), de dicho Tratado.

En resumen, en función del tipo de empresa y la región donde radique el proyecto, serán de aplicación las intensidades máximas reflejadas en el cuadro siguiente:

| GRAN EMPRESA | MEDIANA EMPRESA | PEQUEÑA EMPRESA |
| --- | --- | --- |
| 45% | 55% | 65% |
| Extremadura y Canarias | Extremadura y Canarias | Extremadura y Canarias |
| 35% | 45% | 55% |
| Galicia, Castilla la Mancha, Andalucía, Soria, Teruel | Galicia, Castilla la Mancha, Andalucía, Soria, Teruel | Galicia, Castilla la Mancha, Andalucía, Soria, Teruel |
| 30% | 40% | 50% |
| RESTO | RESTO | RESTO |

- Por aplicación de la reglamentación aplicable a la cofinanciación por fondos FEDER

El cálculo de la ayuda para cada una de las ubicaciones se determina teniendo en cuenta el Porcentaje de financiación de los fondos FEDER por Comunidades Autónomas que se presenta en la tabla1. En consecuencia la ayuda se determinará con la siguiente ecuación:

Ayuda 2 =Coste subvencionable 2 x %COFCCAA

Siendo %COFCCAA el porcentaje deducido del Anexo III de las bases en función de la Comunidad Autónoma donde se realice el proyecto.

## CUANTÍA DE LA AYUDA A OTORGAR

La Cuantía de la ayuda a otorgar será la menor de las siguientes cantidades:

- La Ayuda 1 calculada anteriormente

- La Ayuda 2 calculada anteriormente.

- El  porcentaje de la inversión elegible correspondiente, de conformidad con lo establecido para cada tipo de actuación en el Anexo1 de la convocatoria es el siguiente:

  - 30% de la inversión elegible en actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente de los edificios existentes

  - 20% de la inversión elegible en las 3 restantes actuaciones.

## DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA TOTAL DE LA AYUDA

La cuantía total de ayuda por beneficiario (solicitud) será la suma de las cuantías calculadas para cada proyecto que presente el beneficiario.

En  xxxxxx,  a xx  de  xxxxx de 201x

Fdo.: xxxxxxxxxxxxxx

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES

ANEXO – FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL