MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa: Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal Proyecto:

Medida: Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

# MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES

La redacción de la memoria seguirá el índice establecido en este documento y deberá responder, como mínimo, a los contenidos que se detallan en el mismo.

La memoria deberá de estar suscrita, fechada y referenciada por técnico responsable de la entidad local.

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

- Nombre de la localidad

- Domicilio

- Provincia

- Comunidad Autónoma

- C.P.

- NIF del ayuntamiento

- Nº de habitantes

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

Contempla la descripción de la instalación de alumbrado en su estado actual, que deberá contener los datos, características y mediciones sobre equipos, instalaciones y espacios iluminados, sus ratios de consumos específicos y una relación del consumo y los costes de la energía eléctrica, según se relaciona a continuación:

a)	Inventario de la instalación y de sus componentes

Se hará una breve descripción con datos de las características propias de las instalaciones de alumbrado en los distintos tipos de vías o zonas de alumbrado, con la descripción y cuantía de los parámetros relativos a sus tipologías:

- Cuadros eléctricos de mando y control

- Equipos de encendido

- Sistemas de regulación y control

- Elementos de medida

- Elementos de reducción de potencia

- Sistemas de maniobra y protección

Se incluirá cumplimentado el siguiente cuadro relativo a los puntos de luz del municipio:

|  | Inventario de los puntos de luz (PL) |
| --- | --- |
|  | Nº PL | Tipo de luminaria | Tipo de lámpara | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total (kW) |
| Total |  |  |  |  |  |  |

b)	Análisis funcional de las instalaciones de alumbrado exterior

Se aportará una evaluación técnica desde el punto de vista luminotécnico del funcionamiento y de la utilización de la instalación de alumbrado en cada tipo de vía o zona del municipio, de acuerdo con las especificaciones definidas en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE), y con observaciones relativas a las medidas correctoras que se adoptarán para la perfecta explotación de la misma.

c)	Análisis económico energético de las instalaciones

Se aportará el balance económico y energético de la instalación de alumbrado en el último año:

- Potencia instalada

- Potencia reducida

- Potencia contratada

- Consumo anual de electricidad

- Coste anual de electricidad

- Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposición

- Horarios de funcionamiento

- Horario anual de funcionamiento general

- Horario de funcionamiento reducido

- Ratios de alumbrado exterior

Se incluirá cumplimentado el cuadro siguiente con un conjunto de ratios que permitan situar cualitativamente el nivel de alumbrado del municipio a efectos estadísticos.

| RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR |
| --- |
| Número de habitantes del municipio |  | hab |
| Número de puntos de luz |  | PL |
| Potencia instalada por habitante |  | W/hab |
| Puntos de luz por 1.000 habitantes |  | PL/1000 hab |
| Potencia instalada por superficie de población |  | W/m2 |
| Facturación anual de electricidad por potencia instalada |  | €/kW |
| Consumo anual de electricidad por potencia instalada |  | kWh/kW |
| Consumo anual de electricidad por habitante |  | Wh/hab |
| Superficie de viales asociada al cuadro |  | m2/cuadro |

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA

Contempla la descripción del alcance de la reforma total o parcial a acometer en la instalación de alumbrado exterior del municipio. Deberá contener los datos numéricos y las características de los equipos que se prevé instalar con el objetivo de cumplir con las prescripciones del REEIAE.

La calificación energética de la nueva instalación deberá ser A o B y deberá cumplir con los requerimientos de iluminación, calidad y confort visual reglamentados.

a)	Características técnicas de la nueva instalación

Descripción de las actuaciones previstas y la lista de propuestas de modificaciones y mejoras, con su valoración en términos de ahorro energético, económico y medioambiental:

- Sustitución de las  lámparas actuales por otras más eficientes

- Sustitución de luminarias por otras luminarias con mayor rendimiento y lámpara de menor potencia

- Sustitución de balastos electromagnéticos por balastos electrónicos

- Instalación de sistemas de control: instalación de relojes astronómicos o instalación de sistemas de gestión centralizada

- Instalación de sistemas de regulación de flujo luminoso

- Etc.

Se aportará un plano (o varios) general del municipio donde se indiquen las distintas vías o zonas sobre las que se llevarán a cabo las actuaciones.

Cuando la reforma de los puntos de luz del alumbrado contemple la utilización de tecnología LED, se deberá tener en consideración lo establecido en el documento “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE.

b)	Número de puntos de luz y su potencia eléctrica objeto de la actuación

Se incluirá cumplimentado un cuadro global, o varios por centros de mando y control, relativo a los puntos de luz del municipio que vayan a ser sustituidos.

|  | Inventario de los puntos de luz (PL) |
| --- | --- |
|  | Nº PL | Tipo de luminaria | Tipo de lámpara | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total (kW) |
| Total |  |  |  |  |  |  |

c)	Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y en relación con el cumplimiento del REEIAE

Se deberá aportar toda la información que sea necesaria para justificar que se prevé cumplir con el mismo:

- Niveles de iluminación en las distintas vías a reformar

- Reducción de la contaminación lumínica

- Regulación de flujos de luz en función de horarios

- Eficiencia energética de la nueva instalación

  - Reducción del consumo de energía eléctrica en alumbrado: ….%

  - Calificación energética de la nueva instalación

d)	Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la actuación, y porcentaje de ahorro estimado

Se incluirá el escenario de la situación actual del alumbrado en el municipio mediante un cuadro resumen donde se refleje el nº de puntos de luz, la potencia instalada y su consumo y coste anuales de energía. Este mismo cuadro se cumplimentará para el escenario futuro, asumidas las reformas propuestas, y con las consecuencias energéticas y económicas derivadas de su implantación.

|  | Cuadro nº | Nº PL | Potencia instalada kW | Consumo energía kWh/a | Coste energía €/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

e)	Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversión elegible y justificación de la cuantía del préstamo solicitado

El presupuesto estará desglosado por las distintas partidas de diseño, obra y suministros, siendo costes elegibles la elaboración de los proyectos técnicos, los costes de dirección facultativa, los costes de ejecución de la obra civil asociada a la actuación y los de montaje de las instalaciones, los propios equipos de la reforma, y los materiales e instalaciones auxiliares necesarias. No se considerarán elegibles los gastos propios (personal, funcionamiento o gastos generales).

La suma de los importes de gasto en ingeniería, obra civil y montaje no podrá superar el presupuesto de adquisición de los aparatos y equipos para la instalación de alumbrado.

Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, en base a la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud.

No son financiables, y no se incluirán, licencias, tasas, impuestos o tributos.

Podrá ser elegible, y por tanto financiable, el IVA soportado, siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación.

f)	Planificación en el tiempo de la convocatoria del procedimiento de contratación pública, del tipo de procedimiento, de su proceso de adjudicación y de la ejecución de las actuaciones y su puesta en servicio

La planificación tendrá como fecha de inicio la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda por el importe solicitado y se incluirá la planificación prevista de la convocatoria del procedimiento de contratación pública, de la resolución del mismo y de la ejecución de las actuaciones y su puesta en servicio.

En  xxxxxx,  a xx  de  xxxxx de 2015

Fdo.: xxxxxxxxxxxxxx